Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących, z uwzględnieniem uregulowań wewnątrz resortowych, polegających  w szczególności na:

- Znajomości w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków przepisów,  informowanie na bieżąco Zleceniodawcy o zmianach tych przepisów.

- Egzekwowaniu w porozumieniu ze Zleceniodawcą przestrzegania przez pracowników Sądu przepisów i zasad p.poż.

- Przeprowadzaniu szkoleń ppoż wstępnych i podstawowych.

- Opracowywaniu i uaktualnianiu dokumentacji wewnętrznej z zakresu p.poż, wymaganej przepisami (regulaminy, instrukcje itp.)

- Wyposażaniu budynków, obiektów budowlanych i terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

- Zapewnianiu nadzoru nad terminową konserwacją oraz naprawami urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności technicznej.

- Zapewnianiu osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji.

- Przygotowaniu budynku, obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia akcji ratowniczej.

- Zapoznawaniu pracowników ze zmieniającymi się przepisami przeciwpożarowymi.

- Ustalaniu sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.